松白(燕罗)工业园整治提升工程—设备工程

—屏幕采购及安装项目商务需求书

一、商务需求

| 序号 | 产品名称 | 产品特征描述 | 品牌 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示设备 | (1)名称:LED显示屏(像素点间距1.538mm)(含钢结构及包边) (2)屏体尺寸:4.8m*1.6m=7.68㎡ (3)分辨率:3328*1040 (4)箱体尺寸:320mm*160mm (5)含屏幕控制器、发送盒(接收)、大屏框架、信号线、配件、支架及其他附件 (6)其他:具体要求参照相关技术规范要求 |  | 7.68 | ㎡ |
| 2 | 显示设备 | (1)名称:LED显示屏(像素点间距1.538mm)(含钢结构及包边) (2)屏体尺寸:2.56m*1.6m=4.096㎡ (3)分辨率:1872*1040 (4)箱体尺寸:320mm*160mm (5)含屏幕控制器、发送盒(接收)、大屏框架、信号线、配件、支架及其他附件 (6)其他:具体要求参照相关技术规范要求 |  | 4.1 | ㎡ |
| 3 | 视频控制设备 | (1)名称:LCD会议一体机86寸 (2)含音响、麦克风、软件投屏及相关配件制作安装 (3)其他:具体要求参照相关技术规范要求 |  | 2 | 台 |

二、项目工期

合同签订后，30天内完成设备供货、安装与调试、培训、验收。

三、验收要求

- 中标人全面完成有线网络的设备安装、配置、测试和集成工作，达到功能、性能、使用等方面的要求后，先自查、预验收测试。试运行后确保正常工作，向采购方申请组织验收。

四、售后服务要求

（1）免费保修期内售后服务要求

①免费保修期:1年免费保修服务，时间自屏体点亮之日起计算，提供专用报修电话。在此期间，制造商将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

②提供7×24小时的故障服务受理和现场支援服务。故障服务的响应时间小于4小时，24小时内有能够处理故障的技术人员到达现场。

③培训要求：中标方对采购人的系统维护管理人员提供系统维护管理、故障的诊断与处理、系统设备技术等方面的培训，提供完整的工程文档及操作手册。受训人员能够独立承担和完成相应的系统维护和管理工作。

（2）免费保修期外服务

免费保修期结束之后进行的维修服务将根据中标方和采购方所签订的维护合同进行收费，要求投标人单独提供保修服务的报价。

五、付款方式

1.中标并签订合同后5天内，甲方向乙方支付合同金额的30%预付款；

2.安装完成后经甲方验收合格后，甲方支付至合同金额的97%；

3.剩余3%的合同金额作为质保金，待保修期满后付清。